## 汇总
编号 | 类别 | 名称 | 材料 | 规格 | 数量 | 单位 | 单台重量预估(kg) | 总重 | 计划拆除日期 | 备注
1 | 有价值废料 | 原有系统现场电缆拆除 | 动力电缆 |  | 1200 | 米 | 2 | 2400 | 5月下旬
2 | 有价值废料 | 原有系统现场电缆拆除 | 信号线 |  | 1200 | 米 | 0.2 | 240 | 5月下旬
3 | 有价值废料 | 电缆及电缆头 | 厂务-二期仓库 | 堆 | 25 | 预估： |  | 15750 | 已拆除 | 一期改造项目-施工
4 | 有价值废料 | UPS4、UPS5 | 2#-FAB1A配电室门口 | 台 | 2 | 按台变卖 |  |  | 已拆除 | 一期改造项目-施工
5 | 有价值废料 | UPS21、UPS22、UPS23、UPS24 | 3#-CUB柴发机房门口 | 台 | 4 | 按台变卖 |  |  | 已拆除 | 一期改造项目-施工
6 | 有价值废料 | UPS1、UPS2、UPS3 | 二期-CUB南侧檐下 | 台 | 3 | 按台变卖 |  |  | 已拆除 | 一期改造项目-施工
7 | 有价值废料 | SEX风机（不含窝壳） | 电机+钢座 | 28000cmh | 7 | 台 | 1500 | 10500 | 5月下旬-6月上旬
8 | 有价值废料 | AEX风机（不含窝壳） | 窝壳FRP+电机+钢座 | 6000cmh | 3 | 台 | 500 | 1500 | 5月下旬
9 | 有价值废料 | GEX风机 | 一般排钢制风机 | 28000cmh | 6 | 台 | 1700 | 10200 | 5月下旬
10 | 有价值废料 | VEX风机 | 有机钢制风机 | 13500cmh | 2 | 台 | 1000 | 2000 | 5月下旬
11 | 有价值废料 | VEX风机 | 有机钢制风机 | 24000cmh | 1 | 台 | 1500 | 1500 | 5月下旬
12 | 有价值废料 | FAB1岁修更换风机马达 | 可回收站 | PCS | 300 | 预估： |  | 1500 | 已拆除 | 一期改造项目-施工
13 | 有价值废料 | 原有系统现场盘柜拆除 | 洗涤塔现场控制柜 | 洗涤塔现场控制柜 | 4 | 面 | 50 | 200 | 5月下旬
14 | 有价值废料 | 原有系统现场盘柜拆除 | 隔离开关箱 | 隔离开关箱 | 20 | 面 | 10 | 200 | 5月下旬
15 | 有价值废料 | 烟囱架 | 5号角钢 | 高6米 | 10 | 副 | 600 | 6000 | 5月下旬-6月上旬
16 | 有价值废料 | 风管龙门架 | 5号角钢 | 5号角钢 | 270 | 米 | 3.7 | 999 | 5月下旬
17 | 有价值废料 | 不锈钢风管 | SUS304 | D1000 | 86 | 米 | 50 | 4300 | 5月下旬 | 含烟囱
18 | 有价值废料 | 不锈钢风管 | SUS304 | D800 | 10 | 米 | 40 | 400 | 5月下旬
19 | 有价值废料 | 酸排不锈钢涂层风管 | SUS304+涂层 | D1500 | 48 | 米 | 74 | 3552 | 已拆除2/3,剩下的5月下旬
20 | 有价值废料 | 酸排不锈钢涂层风管 | SUS304+涂层 | D1300 | 40 | 米 | 64 | 2560 | 5月下旬 | 烟囱
21 | 有价值废料 | 酸排不锈钢涂层风管 | SUS304+涂层 | D1000 | 12 | 米 | 50 | 600 | 5月下旬
22 | 有价值废料 | 碱排不锈钢涂层风管 | SUS304+涂层 | D630 | 28 | 米 | 30 | 840 | 已拆除1/2，剩下的5月下旬
23 | 有价值废料 | 碱排不锈钢涂层风管 | SUS304+涂层 | D400 | 6 | 米 | 20 | 120 | 5月下旬
24 | 有价值废料 | 碱排不锈钢涂层风管 | SUS304+涂层 | D630 | 22 | 米 | 30 | 660 | 5月下旬 | 烟囱
25 | 有价值废料 | 一般排镀锌螺旋风管 | 镀锌 | D1500 | 14 | 米 | 40 | 560 | 已拆除1/5，剩下的5月下旬
26 | 有价值废料 | 一般排镀锌螺旋风管 | 镀锌 | D1000 | 25 | 米 | 30 | 750 | 5月上旬
27 | 有价值废料 | 酸排不锈钢涂层手动风阀 | SUS304+涂层 | D1000 | 6 | 个 | 70 | 420 | 5月下旬
28 | 有价值废料 | 酸排不锈钢涂层止回风阀 | SUS304+涂层 | D1300 | 6 | 个 | 60 | 360 | 5月下旬
29 | 有价值废料 | 有机不锈钢手动风阀 | SUS304 | D1000 | 4 | 个 | 60 | 240 | 5月下旬
30 | 有价值废料 | 有机不锈钢止回风阀 | SUS304 | D1000 | 4 | 个 | 45 | 180 | 5月下旬
31 | 有价值废料 | 一般排镀锌螺旋手动风阀 | 镀锌 | D1000 | 3 | 个 | 50 | 150 | 5月下旬
32 | 有价值废料 | 一般排镀锌螺旋止回风阀 | 镀锌 | D1000 | 3 | 个 | 40 | 120 | 5月下旬
33 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠1500 L=2410 | 1 | 个 | 150 | 150 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
34 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠350 L=1190 | 1 | 个 | 20 | 20 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
35 | 有价值废料 | 阀门 | SUS304+涂层 | ￠350 L=300 | 1 | 个 | 6 | 6 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
36 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠350 L=100 | 1 | 个 | 2 | 2 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
37 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠500 L=290 | 1 | 个 | 8 | 8 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
38 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠400 L=690 | 1 | 个 | 14 | 14 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
39 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠400 L=290 | 1 | 个 | 7 | 7 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
40 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠400 L=290 | 1 | 个 | 7 | 7 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
41 | 有价值废料 | 盲板 | SUS304+涂层 | ￠400 | 1 | 个 | 2 | 2 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
42 | 有价值废料 | 盲板 | SUS304+涂层 | ￠400 | 1 | 个 | 2 | 2 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
43 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠250 L=1190 | 1 | 个 | 15 | 15 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
44 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠500 L=2410 | 1 | 个 | 60 | 60 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
45 | 有价值废料 | 直管 | SUS304 | ￠800 L=2400 | 1 | 个 | 80 | 80 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
46 | 有价值废料 | 直管 | SUS304 | ￠800 L=2400 | 1 | 个 | 80 | 80 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
47 | 有价值废料 | 90°弯头 | SUS304 | ￠1000 R=D | 1 | 个 | 70 | 70 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
48 | 有价值废料 | 原有系统现场桥架拆除 | 400*150，带盖 | 400*150，带盖 | 200 | 米 | 5 | 1000 | 5月下旬
49 | 有价值废料 | 原有系统现场桥架拆除 | 200*150，带盖 | 200*150，带盖 | 100 | 米 | 3 | 300 | 5月下旬
50 | 有价值废料 | 废不绣钢洗眼器 | 可回收站 | PCS | 1 | 预估 |  | 100 | 已拆除 | 一期改造项目-施工
51 | 有价值废料 | 废铁 | 可回收站 | PCS | 1 | 预估 |  | 1500 | 已拆除 | 一期改造项目-施工
52 | 有价值废料 | 电机 | 可回收站 | PCS | 2 | 预估 |  | 150 | 已拆除 | 一期改造项目-施工
53 | 有价值废料 | 补排水 | UVPC | 1寸、2寸 | 270 | 米 | 2 | 540 | 5月下旬
54 | 有价值废料 | 大塑料桶 | 可回收站 | PCS | 2 | 预估 |  | 200 | 已拆除
55 | 有价值废料 | 灭火器 | 可回收站 | PCS | 300 | 预估 |  | 按个变卖 | 已拆除

## Sheet1 (2)
方正微厂务一期改造项目-施工废料清单
序号 | 物料名称 | 暂存地点 | 单位 | 数量 | 预估重量（kg） | 图示1 | 图示2 | 图示3
1 | UPS4、UPS5 | 2#-FAB1A配电室门口 | 台 | 2 | 按台变卖
2 | UPS21、UPS22、UPS23、UPS24 | 3#-CUB柴发机房门口 | 台 | 4 | 按台变卖
3 | UPS1、UPS2、UPS3 | 二期-CUB南侧檐下 | 台 | 3 | 按台变卖
4 | 电缆及电缆头 | 厂务-二期仓库 | 堆 | 10 | 预估：15750kg
5 | 电缆及电缆头 | 厂务-二期仓库 | 堆 | 15
6 | UPS21、电池 | 3#-CUB柴发机房门口2#-FAB1A配电室门口 | 板 | 14 | 预估：7060KG
7 | FAB1岁修更换风机马达 | 可回收站 | PCS | 300 | 预估：1500KG
8 | 废洗眼器 | 可回收站 | PCS | 1 | 预估100KG