## 汇总 (hidden)
编号 | 类别 | 名称 | 材料 | 规格 | 数量 | 单位 | 单台重量预估(kg) | 总重 |  |  | 计划拆除日期 | 备注
1 | 有价值废料 | SEX风机（不含窝壳） | 电机+钢座 | 28000cmh | 7 | 台 | 1500 | 10500 | 5 | 52500 | 5月下旬-6月上旬
2 | 有价值废料 | AEX风机（不含窝壳） | 窝壳FRP+电机+钢座 | 6000cmh | 3 | 台 | 500 | 1500 | 5 | 7500 | 5月下旬
3 | 有价值废料 | GEX风机 | 一般排钢制风机 | 28000cmh | 6 | 台 | 1700 | 10200 | 5 | 51000 | 5月下旬
4 | 有价值废料 | VEX风机 | 有机钢制风机 | 13500cmh | 2 | 台 | 1000 | 2000 | 5 | 10000 | 5月下旬
5 | 有价值废料 | VEX风机 | 有机钢制风机 | 24000cmh | 1 | 台 | 1500 | 1500 | 5 | 7500 | 5月下旬
6 | 有价值废料 | 原有系统现场盘柜拆除 | 洗涤塔现场控制柜 | 洗涤塔现场控制柜 | 4 | 面 | 50 | 200 | 5 | 1000 | 5月下旬
7 | 有价值废料 | 原有系统现场盘柜拆除 | 隔离开关箱 | 隔离开关箱 | 20 | 面 | 10 | 200 | 5 | 1000 | 5月下旬
8 | 有价值废料 | 烟囱架 | 5号角钢 | 高6米 | 10 | 副 | 600 | 6000 | 2 | 12000 | 5月下旬-6月上旬
9 | 有价值废料 | 风管龙门架 | 5号角钢 | 5号角钢 | 270 | 米 | 3.7 | 999 | 2 | 1998 | 5月下旬
10 | 有价值废料 | 不锈钢风管 | SUS304 | D1000 | 86 | 米 | 50 | 4300 | 2 | 8600 | 5月下旬 | 含烟囱
11 | 有价值废料 | 不锈钢风管 | SUS304 | D800 | 10 | 米 | 40 | 400 | 2 | 800 | 5月下旬
12 | 有价值废料 | 酸排不锈钢涂层风管 | SUS304+涂层 | D1500 | 48 | 米 | 74 | 3552 | 2 | 7104 | 已拆除2/3,剩下的5月下旬
13 | 有价值废料 | 酸排不锈钢涂层风管 | SUS304+涂层 | D1300 | 40 | 米 | 64 | 2560 | 2 | 5120 | 5月下旬 | 烟囱
14 | 有价值废料 | 酸排不锈钢涂层风管 | SUS304+涂层 | D1000 | 12 | 米 | 50 | 600 | 2 | 1200 | 5月下旬
15 | 有价值废料 | 碱排不锈钢涂层风管 | SUS304+涂层 | D630 | 28 | 米 | 30 | 840 | 2 | 1680 | 已拆除1/2，剩下的5月下旬
16 | 有价值废料 | 碱排不锈钢涂层风管 | SUS304+涂层 | D400 | 6 | 米 | 20 | 120 | 2 | 240 | 5月下旬
17 | 有价值废料 | 碱排不锈钢涂层风管 | SUS304+涂层 | D630 | 22 | 米 | 30 | 660 | 2 | 1320 | 5月下旬 | 烟囱
18 | 有价值废料 | 一般排镀锌螺旋风管 | 镀锌 | D1500 | 14 | 米 | 40 | 560 | 2 | 1120 | 已拆除1/5，剩下的5月下旬
19 | 有价值废料 | 一般排镀锌螺旋风管 | 镀锌 | D1000 | 25 | 米 | 30 | 750 | 2 | 1500 | 5月上旬
20 | 有价值废料 | 酸排不锈钢涂层手动风阀 | SUS304+涂层 | D1000 | 6 | 个 | 70 | 420 | 2 | 840 | 5月下旬
21 | 有价值废料 | 酸排不锈钢涂层止回风阀 | SUS304+涂层 | D1300 | 6 | 个 | 60 | 360 | 2 | 720 | 5月下旬
22 | 有价值废料 | 有机不锈钢手动风阀 | SUS304 | D1000 | 4 | 个 | 60 | 240 | 2 | 480 | 5月下旬
23 | 有价值废料 | 有机不锈钢止回风阀 | SUS304 | D1000 | 4 | 个 | 45 | 180 | 2 | 360 | 5月下旬
24 | 有价值废料 | 一般排镀锌螺旋手动风阀 | 镀锌 | D1000 | 3 | 个 | 50 | 150 | 2 | 300 | 5月下旬
25 | 有价值废料 | 一般排镀锌螺旋止回风阀 | 镀锌 | D1000 | 3 | 个 | 40 | 120 | 2 | 240 | 5月下旬
26 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠1500 L=2410 | 1 | 个 | 150 | 150 | 2 | 300 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
27 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠350 L=1190 | 1 | 个 | 20 | 20 | 2 | 40 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
28 | 有价值废料 | 阀门 | SUS304+涂层 | ￠350 L=300 | 1 | 个 | 6 | 6 | 2 | 12 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
29 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠350 L=100 | 1 | 个 | 2 | 2 | 2 | 4 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
30 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠500 L=290 | 1 | 个 | 8 | 8 | 2 | 16 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
31 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠400 L=690 | 1 | 个 | 14 | 14 | 2 | 28 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
32 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠400 L=290 | 1 | 个 | 7 | 7 | 2 | 14 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
33 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠400 L=290 | 1 | 个 | 7 | 7 | 2 | 14 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
34 | 有价值废料 | 盲板 | SUS304+涂层 | ￠400 | 1 | 个 | 2 | 2 | 2 | 4 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
35 | 有价值废料 | 盲板 | SUS304+涂层 | ￠400 | 1 | 个 | 2 | 2 | 2 | 4 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
36 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠250 L=1190 | 1 | 个 | 15 | 15 | 2 | 30 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
37 | 有价值废料 | 直管 | SUS304+涂层 | ￠500 L=2410 | 1 | 个 | 60 | 60 | 2 | 120 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
38 | 有价值废料 | 直管 | SUS304 | ￠800 L=2400 | 1 | 个 | 80 | 80 | 2 | 160 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
39 | 有价值废料 | 直管 | SUS304 | ￠800 L=2400 | 1 | 个 | 80 | 80 | 2 | 160 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
40 | 有价值废料 | 90°弯头 | SUS304 | ￠1000 R=D | 1 | 个 | 70 | 70 | 2 | 140 | 已拆除 | 洁净室风管拆改
41 | 有价值废料 | 原有系统现场桥架拆除 | 400*150，带盖 | 400*150，带盖 | 200 | 米 | 5 | 1000 | 2 | 2000 | 5月下旬
42 | 有价值废料 | 原有系统现场桥架拆除 | 200*150，带盖 | 200*150，带盖 | 100 | 米 | 3 | 300 | 2 | 600 | 5月下旬
43 | 有价值废料 | 补排水 | UVPC | 1寸、2寸 | 270 | 米 | 2 | 540 | 2 | 1080 | 5月下旬
44 | 有价值废料 | 原有系统现场电缆拆除 | 动力电缆 |  | 1200 | 米 | 2 | 2400 | 8 | 19200 | 5月下旬
45 | 有价值废料 | 原有系统现场电缆拆除 | 信号线 |  | 1200 | 米 | 0.2 | 240 | 8 | 1920 | 5月下旬
46 | 有价值废料 | UPS4、UPS5 | 2#-FAB1A配电室门口 | 台 | 2 | 按台变卖 |  |  |  |  | 已拆除 | 一期改造项目-施工
47 | 有价值废料 | UPS21、UPS22、UPS23、UPS24 | 3#-CUB柴发机房门口 | 台 | 4 | 按台变卖 |  |  |  |  | 已拆除 | 一期改造项目-施工
48 | 有价值废料 | UPS1、UPS2、UPS3 | 二期-CUB南侧檐下 | 台 | 3 | 按台变卖 |  |  |  |  | 已拆除 | 一期改造项目-施工
50 | 有价值废料 | 电缆及电缆头 | 厂务-二期仓库 | 堆 | 25 | 预估： |  | 15750kg |  |  | 已拆除 | 一期改造项目-施工
52 | 有价值废料 | FAB1岁修更换风机马达 | 可回收站 | PCS | 300 | 预估： |  | 1500KG |  |  | 已拆除 | 一期改造项目-施工
53 | 有价值废料 | 废不绣钢洗眼器 | 可回收站 | PCS | 1 | 预估 |  | 100KG |  |  | 已拆除 | 一期改造项目-施工
53 | 有价值废料 | 废铁 | 可回收站 | PCS | 1 | 预估 |  | 1500KG |  |  | 已拆除 | 一期改造项目-施工
53 | 有价值废料 | 电机 | 可回收站 | PCS | 2 | 预估 |  | 150KG |  |  | 已拆除 | 一期改造项目-施工
53 | 有价值废料 | 灭火器 | 可回收站 | PCS | 300 | 预估 |  | 按个变卖 |  |  | 已拆除
53 | 有价值废料 | 大塑料桶 | 可回收站 | PCS | 2 | 预估 |  | 200KG |  |  | 已拆除

## 常规废品清单
报废物料明细
序号 | 类别 | 物料名称 | 报废部门 | 暂存地点 | 单位 | 当前数量 | 预估年度数量 | 图示
1 | 塑胶载具类 | 废wafer盒（shipping box） |  | 乙类库4楼 | pcs | 2920 | 7000ea
2 |  | 八角盒 |  | 乙类库4楼 | pcs | 51
3 |  | PP卡塞 |  | 乙类库4楼 | pcs | 281
4 |  | SIC前段BOX |  | 乙类库4楼 | pcs | 508
5 |  | SICBG后 |  | 乙类库4楼 | pcs | 457
6 |  | GAN BOX |  | 乙类库4楼 | pcs | 310
7 | 刀片类 | 磨刀板 | 设备一科 | 乙类库4楼 | pcs | 约1742个 | 8000ea
8 |  | 晶圆切割刀 | 设备一科 | 乙类库4楼 | pcs | 约2420
9 |  | 贴膜机圆切刀 | 设备一科 | 乙类库4楼 | pcs | 31
10 | 电机，电箱等相关 | 旧电机 | 厂务 | 回收站 | PCS | 2 | 5T
11 |  | 电箱 | 厂务 | 回收站 | PCS | 2
12 |  | 电池箱 | 厂务 | 厂务 | 个 | 3
13 |  | 配电箱 | 行政 | 行政 | 台 | 2
14 |  | 电池开关箱 | 厂务 | 厂务 | 个 | 1
15 | IT耗材类 | 网络机柜 | 质量流程与信息技术处 | 质量流程与信息技术处 | 个 | 1 | 1T
16 |  | 光纤配线箱 | 质量流程与信息技术处 | 质量流程与信息技术处 | 个 | 1
17 |  | 程控交换机柜 | 质量流程与信息技术处 | 质量流程与信息技术处 | 个 | 1
18 |  | 光纤配线柜 | 质量流程与信息技术处 | 质量流程与信息技术处 | 个 | 1
19 |  | 硬盘 | PVD设备科 | 回收站 | 个 | 9
20 |  | 软盘 | PVD设备科 | 回收站 | 个 | 104
21 | 电池类 | 铅酸蓄电池 | 注入设备科 | 注入设备科 | PCS | 8 | 3T
22 |  | 废旧铅酸蓄电池 | 厂务 | 厂务 | 只 | 68
23 | 不锈钢类 | 普通不锈钢货架与氮气柜 | 生产支援科 | 垃圾回收站 | 个 | 70个 | 5T
24 |  | 不锈钢排气管 | 厂务 | 回收站 | 堆 | 1堆
25 | 铝合金类 | 高架地板 | 厂务 | 回收站 | 堆 | 1 | 5T
26 | 废备件类 | 废旧小型UP | 厂务 | 厂务 | 台 | 5 | 2T
27 |  | PLC控制模块 | PVD设备科 | 回收站 | 个 | 2
28 |  | 电动阀组 | PVD设备科 | 回收站 | 个 | 1
29 |  | 真空规 | PVD设备科 | 回收站 | 个 | 2
30 |  | 交流接触器 | PVD设备科 | 回收站 | 个 | 5
31 |  | 质量流量计 | PVD设备科 | 回收站 | 个 | 3
32 |  | 气动阀 | PVD设备科 | 回收站 | 个 | 1
33 |  | 液体流量控制器 | PVD设备科 | 回收站 | 个 | 1
34 |  | 汽化器 | PVD设备科 | 回收站 | 个 | 1
35 |  | 废弃备件 | PVD设备科 | 回收站 | 个 | 3
36 |  | 废弃备件 | PVD设备科 | 回收站 | 袋 | 3
37 |  | Susceptor | CVD设备科 | CVD设备科 | 个 | 20
38 |  | Showerhead | CVD设备科 | CVD设备科 | 个 | 40
39 | 杂类 | 三轮车 | 小型整改科 | 小型整改科 | 台 | 1 | 50T
40 |  | 中央空调散热网 | 厂务 | 回收站 | 个 | 1
41 |  | 潜水泵 | 行政 | 行政 | 台 | 7
42 |  | 线缆和灯具 | 行政 | 行政 | 袋 | 1
43 |  | 废铁 | 行政 | 回收站 | KG | 1堆
44 |  | 碎纸机 | 品质 | 回收站 | 台 | 1
45 |  | 废弃水管 | PVD设备科 | 回收站 | 根 | 1
46 | 废电缆 | 中大电缆（不包括生活类的小电线） |  |  | T | 2 | 3T
47 | 汞灯 |  |  |  | ea | 80 | 80ea

## 贵重金属废品清单
序号 | 材料 | 描述 | 预估重量/KG | 注
1 | 铝基背板 | 用完后报废靶背，主要是背板，上残留部分靶材 | 1289
2 | 铜基背板 | 用完后报废靶背，主要是背板，上残留部分靶材 | 10
3 | 银 | 靶材上残留的银或银坩埚 | 5
4 | 钛 | 钛颗粒，钛坩埚等 | 2.7
5 | 镍 | 镍颗粒，坩埚等 | 25
6 | 危险金属废液 | 清洗后的危废液，内含银&镍，含量见检测报告 | 2375 | 需要有危废回收资质
7 | 固废 | 清洗前，备件上的固体，含银&铝&钛，含量见检测报告 | 64.8
8 | 报废研磨轮 |  | 280